## Sheet1
JN 51/2016
Partija | Pozicija | Naziv | J.M. | Količina | Zahtevan uzorak | Cena po J.M. bez PDV | Ukupno po poziciji bez PDV | Ukupno po partiji bez PDV | Ukupno po partiji sa PDV | Zaštićeno ime | Proizvođač
1 | 1 | hirurški sterilni nožić br.10 CARBONE STERILE "easy open" | kom | 3000 | DA
| 2 | hirurški sterilni nožić br.11 CARBONE STERILE "easy open" | kom | 1000 | DA
| 3 | hirurški sterilni nožić br.15 CARBONE STERILE "easy open" | kom | 1000 | DA
| 4 | hirurški sterilni nožić br.20, CARBONE STERILE "easy open" | kom | 5000 | DA
2 | 1 | hirurški sterilni nožić br.10 | kom | 2000 | NE
| 2 | hirurški sterilni nožić br.11 | kom | 3500 | NE
| 3 | hirurški sterilni nožić br.15 | kom | 1500 | NE
| 4 | hirurški sterilni nožić br.20, | kom | 3500 | NE
3 | 1 | KAPA hirurška, zelena, za jednokratnu upotrebu XXL | kom | 10000 | DA
4 | 1 | KOMPRESE nesterilne 10 x 10cm, pamuk 100%, sa rezanim ili presavijenim rubovima,gustine 17 niti/cm2, 8 slojeva | kom | 400000 | DA
5 | 1 | MANTIL hirurški - jednokratni, ojačani, sterilni velič. L, vodootporni | kom | 200 | DA
| 2 | MANTIL hirurški - jednokratni, ojačani, sterilni velič. XL, vodootporni | kom | 500 | DA
| 3 | MANTIL hirurški - jednokratni, ojačani, sterilni velič. XXL, vodootporni | kom | 500 | DA
6 | 1 | MANTILI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, ZELENI | kom | 1750 | DA
7 | 1 | MASKA hirurška, zelena (sa žicom za nos koja menja oblik, na vezivanje), jednokratna | kom | 30000 | DA
8 | 1 | REDON DREN Ch12, "easy open" sa rtg linijom preko čitavog drena, zaobljen na vrhu, 50cm dužine, 15cm perforacije, graduiran, i dupla perforacija | kom | 800 | DA
| 2 | REDON DREN Ch14, "easy open" sa rtg linijom preko čitavog drena, zaobljen na vrhu, 50cm dužine, 15cm perforacije, graduiran, i dupla perforacija | kom | 1750 | DA
9 | 1 | Samolepljive providne folije za operativno polje min 60 x min 45 cm, dvoslojne | kom | 1000 | DA
| 2 | Samolepljive providne folije za operativno polje min 28 x min 41 cm, dvoslojne | kom | 500 | DA
10 | 1 | Sterilne jednokratne navlake za kameru, za artroskopiju ligamenata kolena, dimenzija 13x250cm, "reverse fold" | kom | 500 | DA
11 | 1 | Sterilni set artroskopiju kolena Prekrivka za sto za instrumente 80x140cm – 1 komad Prekrivka za OP sto 200x150cm – 1 komad Prekrivač za artroskopiju kolena sa otvorom ø6cm 200x320cm i kesom za sakupljanje tečnosti – 1 komad Navlaka za nogu min 30 x75cm – 1 komad Lepljiva traka 10x50cm – 3 komada Prekrivač sa lepljivom ivicom 150x200cm – 1 komad | kom | 100 | DA
12 | 1 | Sterilni set za kuk Sterilni set: Na pakovanju -slike komponenti; Prekrivka za sto za istrumente 80x145 cm -1 komad; Sterilne celuloze komprese 30x40 cm -4 komada; Prekrivka za sto 150X190 -1 komad; Lepljiva traka 9x50cm -1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90 cm)75x90-1komad Dvoslojna prekrivka 150x180cm -1 kom; Navlaka za nogu 33x110cm- 1 komad; Samolepljiva traka 10x50-2 komada ; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom sa samolepljivom ivicom,ojačanjem,sa integrisanim otvorima za creva – kablove,sa izrazom (45x65cm) 225x270 cm -1 komad ; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom ,sa „U“ izrazom sa samolepljivom ivicom (10 x100cm) sa ojačanjem, integrisanim otvorima za creva –kablove 280x225cm -1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405ml /m2; , Brzina upijanja (run off) minimum 46 % | kom | 100 | DA
13 | 1 | ŠPRIC za cement, 50ml | kom | 200 | DA
14 | 1 | ŠPRIC za ispiranje 50-60ml, sa dugačkim nastavkom i konektorom,da ima konekt, bez latexa, trodelni, graduisan,SOFT -JECT | kom | 500 | DA
15 | 1 | ŠPRIC za ispiranje 50-60ml, sa dugačkim nastavkom, kateter tip, trodelni, graduisan, SOFT-JECT, fiksirani nastavak, bez latexa | kom | 500 | DA
16 | 1 | KALJAČE od flisa, zelena, jednokratne | kom | 10000 | DA
17 | 1 | KALJAČE jednokratne | kom | 15000 | DA
18 | 1 | Set za sterilizaciju eo (koji čine ketridz/ampula kom. 1, čip vlažnosti kom. 1, indikator kom.1, veza za hermetičko zatvaranje kese kom.1 i kesa od specijalne plastike za gasnu sterilizaciju kom.1) | kom | 50 | NE
| 2 | Trake za EO sterilizaciju, radna temperatura do 50*C, sa indikatorom što jasnije uočljivim | kom | 10 | NE
19 | 1 | Trake za autoklav | kom | 100 | DA
20 | 1 | Torakalni dren 32 | kom | 10 | DA
21 | 1 | Sistem za infuziju , easy open | kom | 600 | DA
22 | 1 | Cavilon sprej ili odgovarajući | kom | 50 | DA
23 | 1 | Spirale DDS komora (ili ekvivalent) za primenu leka uz pomoć merno - doznog raspršivača.Kada je zatvorena, mrtvi volumen iznosi 16 ml. Kada je u potpunosti raširena, mrtvi molumen od 133 ml omogućava česticama disperziju do postizanja optimalne veličine, radi postizanja maksimalne distribucije leka. Komora se može koristiti sa aerosol raspršivačima sa priključenim adapterom za brojanje doza. Komora može ostati in situ tokom 7 dana, čime se minimizira rizik od nastanka bolničkih infekcija. | kom | 10 | DA
| 2 | Crevo sa jednim krakom za anesteziju i intezivnu negu, mogućnost korišćenja tokom sedam dana, integrisana linija za uzorkovanje gasa, hvatači za vodu, zaštićeno BioCote (ili odgovarajući ekvivalent na minum 6 grupa mikroba antimikrobnom tehnologijom) | kom | 40 | DA
24 | 1 | Kanister sa gelom za VAC ili odgovarajuce, a 500ml | kom | 2 | NE
| 2 | Kanister sa gelom za VACili odgovarajuce, a 1000ml | kom | 2
| 3 | Obloga set za ranu GRANUFOAM ili odgovarajuce vel L | kom | 2
| 4 | Obloga set za ranu GRANUFOAM ili odgovarajuce vel M | kom | 14
| 5 | Obloga set za ranu GRANUFOAM ili odgovarajuce vel S | kom | 5
25 | 1 | Posude od polikarbonata, sa ravnim zidovima i širokim grlom, dimenzija(Ø x V): 112 x 88mm, zapremine 500ml, sa navojnim poklopcem od polipropilena, providne, nesterilne, autoklavabilne, visoke otpornosti na udarce, netoksične, set =16 kom | set | 12 | DA
26 | 1 | Kese za uzorke 150x230mm, bez polja za pisanje, PE, sterilne, kapacitet 720ml, korisna zapremina 480ml, set=500kom | set | 3 | DA
27 | 1 | Posude za uzorkovanje od 15ml, PS i PP, sterilna, pojedinačno pakovanja, set = 1600kom | set | 1 | DA
28 | 1 | Jednokratno crevo za respirator IVENT 201 | kom | 40 | DA
[8 empty] | 0 | 0
§ Ponuđač može podneti ponudu za svaku partiju posebno ili za više partija istovremeno. Ponuđač je u obavezi da ponudi sve pozicije iz svake partije. Ocenjivanje će se vršiti, po kriterijumu najniže ponuđene cene, za svaku partiju posebno.
§ Obrasce je potrebno popuniti sa podacima koji su u njima zahtevani.
§ Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da ovlasti jednog ponuđača iz grupe ponuđača iz grupe koji će potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
Ponuđači su u obavezi da dostave:
Važeće Rešenje ALIMS o dozvoli za stavljanje u promet dobara koja se nude (osim za partije 25, 26, 27 i 28)
Rešenje Ministarstva zdravlja RS o bavljenju prometom medicinskim sredstvima
Ponuđač je u obavezi da podnese Ponudu i u štampanom obliku i u elektronskom obliku (na CD/DVD)
Ponuđač, uz ponudu, dostavlja popunjenu tabelu za partije koje nudi, koja se nalazi u eksel fajlu ,,Specifikacija sa strukturom cene JN 51-2016.xls''. Podaci se isključivo unose elektronskim putem i dostavljaju se u elektronskom obliku, na CD/DVD.
Originalan katalog proizvođača ili drugo štampano izdanje proizvođača sa tehničkim karakteristikama, na stranom jeziku, za dobra koja se nude i u istoj je potrebno obeležiti sve navedene zahtevane karakteristike, iz kojih Naručilac može nedvosmisleno utvrditi da ponuđeno dobro odgovara zahtevima iz specifikacije konkursne dokumentacije.
Uzorke (koji se dostavljaju besplatno i ne vraćaju se ponuđaču; koji se predaju istovremeno sa ponudom, a zapakovani posebno od drugog dela ponude; po jedan komad zahtevanog uzorka dobara predviđenih svakom pozicijom iz partije pored koje stoji da je potrebno dostaviti uzorke; u originalnom pojedinačnom pakovanju, radi etaloniranja uzoraka - kasnijeg upoređivanja saobraznosti ponuđenog i isporučenog dobra dobavljača sa kojim bude zaključen ugovor). Naručilac zadržava pravo da u cilju pojašnjenja ponude zahteva dostavu dodatnog primerka uzorka za ponuđene proizvode, u slučaju da komisija za javnu nabavku zaključi da je to potrebno; rok za naknadnu dostavu je tri dana od prijema zahteva.
Napomena za Partiju 18:
Ponuđač je u obavezi da stavi na raspolaganje/korišćenje i isporuči odgovarajući aparat za sterzilizaciju etilen oksidom na lokaciji koju odredi Naručilac, bez posebne naknade do kraja trajanja ovog ugovora. Ponuda koja ne podrazumeva stavljanje na korišćenje odgovarajućeg aparata, će biti odbijena kao neprihvatljiva. Ponuđač je obavezan da snosi sve troškove eventualne popravke aparata koji ustupa na korišćenje Naručiocu za sve vreme trajanja ugovora. Traženi aparat potrebno je da bude Etilen oksid gasni sterilizator, maksimalnih dimenzija: visina do 141cm/ širina do 69cm/ dubina do 70cm. Aparat treba da ima najmanje 3 pregtade i na svakoj je potrebno da staje po 2 bagaža dimenzija 60x25cm. Temperatura sterilizacije od 50°C do 60°C. Maksimalno trajanje ciklusa sterilizacije je do 2 sata; proces ovazdušenja/ventilacije maksimum 14 sati; proces sterilizacije se odvija pri konstantnom podpritisku koji omogućava postepeno izbacivanje gasa iz aparata.